## 费用规则去重表
ruleKey_勿改 | 测试编号 | 测试项目 | 费用归属_可选 | 收费单位 | 计费方式 | 样品数量_可修改 | 环境箱判定_自动 | 默认基数_可修改 | 基数备注 | 特殊计算 | 大箱SGS单价_可修改 | 大箱华测单价_可修改 | 大箱苏勃单价_可修改 | 小箱SGS单价_可修改 | 小箱华测单价_可修改 | 小箱苏勃单价_可修改 | SGS单价_自动 | SGS费用_自动 | 华测单价_自动 | 华测费用_自动 | 苏勃单价_自动 | 苏勃费用_自动 | 建议费用_自动 | 手动覆盖费用_可修改 | 导回费用_自动 | 计算差异说明 | 规则备注 | 原明细出现次数 | 分包情况
E-1 | E-1 | E-1 Restricted Substance Management | 委外费用 | 按样品数量计费/个 | quantity |  |  | 1 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 | 禁限用物质总价 20000，其中 1500 为评估费 | 2 | 实验室为瑞旭
E-2 | E-2 | E-2 Operating Noise & Transient Noise | 委外费用 | 按样品数量计费/个 | quantity |  |  | 25 |  | 否 | [8 empty] | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 | 操作噪声暂按 SGS 合作价 1700/台样机计算 | 2 | 实验室为SGS
K1 | K1 | K1 Low Temperature Exposure | 委外费用 | 按小时计费/h | hour | 12 |  | 24 |  | 否 | 30 | 25 | 40 | 23 | 18 | 30 | [9 empty] | 环境箱项目：样品数量 ≤ 6 自动按小环境箱，否则按大环境箱； 请修改大箱/小箱单价列，后面的实验室单价会自动带出。 |  | 2
K2 | K2 | K2 High Temperature Exposure | 委外费用 | 按小时计费/h | hour | 12 |  | 24 |  | 否 | 30 | 25 | 40 | 23 | 18 | 30 | [9 empty] | 环境箱项目：样品数量 ≤ 6 自动按小环境箱，否则按大环境箱； 请修改大箱/小箱单价列，后面的实验室单价会自动带出。 |  | 2
K3 | K3 | K3 Low Temperature Operation | 委外费用 | 按小时计费/h | hour | 12 |  | 24 |  | 否 | 30 | 25 | 40 | 23 | 18 | 30 | [9 empty] | 环境箱项目：样品数量 ≤ 6 自动按小环境箱，否则按大环境箱； 请修改大箱/小箱单价列，后面的实验室单价会自动带出。 |  | 2
K4 | K4 | K4 High Temperature Operation | 委外费用 | 按小时计费/h | hour | 12 |  | 96 |  | 否 | 30 | 25 | 40 | 23 | 18 | 30 | [9 empty] | 环境箱项目：样品数量 ≤ 6 自动按小环境箱，否则按大环境箱； 请修改大箱/小箱单价列，后面的实验室单价会自动带出。 |  | 2
K5 | K5 | K5 Temperature Step Test | 委外费用 | 按批次计费/批次 | batch |  |  | 1 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 2
K6 | K6 | K6 Power Thermal Cycle | 委外费用 | 按小时计费/h | hour | 12 |  | 240 |  | 否 | 30 | 25 | 40 | 23 | 18 | 30 | [9 empty] | 环境箱项目：样品数量 ≤ 6 自动按小环境箱，否则按大环境箱； 请修改大箱/小箱单价列，后面的实验室单价会自动带出。 |  | 2
K7 | K7 | K7 Thermal Shock in Air | 委外费用 | 按小时计费/h | hour |  |  | 305 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 4
K8 | K8 | K8 Dewing Test | 委外费用 | 按批次计费/批次 | batch |  |  | 1 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 2
K9 | K9 | K9 Temperature/Humidity Cycle | 委外费用 | 按小时计费/h | hour | 12 |  | 264 |  | 否 | 30 | 25 | 40 | 23 | 18 | 30 | [9 empty] | 环境箱项目：样品数量 ≤ 6 自动按小环境箱，否则按大环境箱； 请修改大箱/小箱单价列，后面的实验室单价会自动带出。 |  | 2
K10 | K10 | K10 Water/Fluid Ingress Test | 委外费用 | 按样品数量计费/个 | quantity |  |  | 12 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 2
K13 | K13 | K13 Dust Ingress | 委外费用 | 按批次计费/批次 | batch |  |  | 4 | 不同使用场景出现过这些基数：4 / 2 | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 4
K14 | K14 | K14 Dust Blowing Test | 委外费用 | 按批次计费/批次 | batch |  |  | 0 | 不同使用场景出现过这些基数：4 / 2 | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 | K14 Dust Blowing 指定国测，按 3000/批计算；每批 3 台样品 | 4
K15 | K15 | K15 Vibration | 委外费用 | 按小时计费/h | hour |  |  | 48 | 不同使用场景出现过这些基数：48 / 24 | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 4
K16.1 | K16.1 | K16.1 Mechanical Shock Package Drop | 委外费用 | 按样品数量计费/个 | quantity |  |  | 14 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 2
K16.4 | K16.4 | K16.4 Mechanical Shock Low | 委外费用 | 按样品数量计费/个 | quantity |  |  | 12 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 2
K17 | K17 | K17 Audible Noise | 委外费用 | 按样品数量计费/个 | quantity |  |  | 12 |  | 否 | [6 empty] | 4000 |  | 3333 |  | 1000 |  |  |  |  | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 | K17 Audible Noise 按 EMA 三个方向的组合单价 × 样机数计算 | 2 | 华测需要分包
K18 | K18 | K18 Connector and lead/lock strength | 委外费用 | 按样品数量计费/个 | quantity |  |  | 12 |  | 是 | [7 empty] | 19000 |  | 27500 |  | 9500 |  |  |  | SGS: 四项单价 325；微应力 3400 = 19000； 华测: 四项单价 500；微应力 3500 = 27500； 苏勃: 四项单价 125；微应力 3500 = 9500； | K18.1-K18.4 四项 × 12 台样机 × 单价 + K18.1 微应力费用 | 2 | 苏勃需要分包
K20 | K20 | K20 Solar Radiation | 委外费用 | 按小时计费/h | hour |  |  | 24 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 2
K21 | K21 | K21 Corrosive Gases | 委外费用 | 按小时计费/h | hour |  |  | 1000 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算；EMA K21 SGS 单价按 100/h。 |  | 2 | SGS和苏勃需要分包
K22 | K22 | K22 Chemical Resistance | 委外费用 | 按点位计费/点位 | quantity |  |  | 11 |  | 否 | [6 empty] | 650 | 7150 | 700 | 7700 | 300 | 3300 |  |  |  | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 | K22 Chemical Resistance 按 EMA 条件 2 的 11 种试剂；试剂数量 × 各实验室试剂单价计算 | 2
K23 | K23 | K23 Thermal Shock Endurance | 委外费用 | 按小时计费/h | hour |  |  | 1017 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 2
K24 | K24 | K24 High Temperature Endurance | 委外费用 | 按小时计费/h | hour |  |  | 1000 |  | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 2
K26 | K26 | K26 Mechanical Wear-Out | 委外费用 | 按小时计费/h | hour |  |  | 500 |  | 是 | [6 empty] | N/A | 7158 | N/A | 6488 | N/A | 11660 |  |  |  | SGS: 334 h × 10 + 83 h × 23 + 83 h × 23 = 7158； 华测: 334 h × 7 + 83 h × 25 + 83 h × 25 = 6488； 苏勃: 334 h × 20 + 83 h × 30 + 83 h × 30 = 11660； | K26 Mechanical Wear-Out 按 334h 常温 + 83h 低温 + 83h 高温分别计费后取实验室总价中值 | 2
K27 | K27 | K27 85/85 High Temperature -High Humidity Endurance | 委外费用 | 按小时计费/h | hour |  |  | 1000 | 不同使用场景出现过这些基数：1000 / 1100 | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 4
K28 | K28 | HALT | 委外费用 | 按小时计费/h | hour |  |  | 8 | 子项：HALT Cold / HALT Hot / HALT Thermal Shock / HALT Vibration / HALT TST & Vibration；每项 8h | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 | HALT 测试项目按五个子项计费；子项：HALT Cold / HALT Hot / HALT Thermal Shock / HALT Vibration / HALT TST & Vibration；每项 8h | 5 | SGS和苏勃需要分包
L1&L4 | L1&L4 | L1&L4 Performance Evaluation & Functional Evaluation | 委外费用 | 按样品数量计费/个 | quantity |  |  | 82 | 不同使用场景出现过这些基数：82 / 12 / 6 / 97 | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 |  | 46
L6-photo&xray | L6-photo&xray | L6-photo&xray | 内部费用 | 按样品数量计费/个 | quantity |  |  | 12 | 不同使用场景出现过这些基数：12 / 6 / 8 / 15 | 否 | [8 empty] | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 | L6-photo&xray 固定单价 400/个样品；不按实验室报价中值计算 | 23
L6-SEM&SECTION | L6-SEM&SECTION | L6-SEM&SECTION | 委外费用 | 按点位计费/点位 | quantity |  |  | 33 | 3 样品 × 11 点位 = 33 点位 | 否 | [15 empty] | 普通项目按 默认基数 × 实验室单价 自动计算。 | L6-SEM&SECTION 委外组合报价：SEM & Sectioning 按 33 个测试点位取实验室总价中值 | 2
Optical | Optical | Optical Test | 内部费用 | 按样品数量计费/个 | quantity |  |  | 94 | 不同使用场景出现过这些基数：94 / 12 / 6 / 109 / 15 | 是 | [15 empty] | 该项目存在特殊/组合计算，费用列按当前系统结果预填； 如需改公式，可在备注写明后交回我处理。 | Optical Test: baseline 汇总，51 点位样品按组各取 1 台，其余按 19 点位计费；Optical Test: 1 台按 51 点位，其余按 19 点位计费；Optical Test: 全部按 19 点位计费 | 40

## 版本记录
版本 | 更新日期 | 更新类型 | 更新内容 | 影响范围 | 维护备注
V.0 | 2026-06-04 | 初版导出 | 按当前系统规则导出 JLR- EMA 费用规则单页去重版；包含 K28 HALT 五项 8h、E-2 SGS 参考价、K13 最新单价、L6 命名与费用规则；交付前修正 L6 已命名规则重复拆分问题，并保留 L6 内部/委外归属；K28 测试项目名称统一为 HALT，子项写入备注。 | 费用规则去重表 | 后续如修改单价或规则，请在本页追加 V.1 / V.2 记录，并保留历史版本。
V.1 | 2026-06-08 | EMA 单价修正 | K21 Corrosive Gases 的 SGS 单价由 110/h 调整为 100/h；计费基数保持 1000h，建议费用仍按三家费用中值计算。 | 费用规则去重表!R22:S22, X22:Z22 | 按用户确认的 EMA 平台 K21 SGS 单价修正。